附件：（共21页）

# 汕头大学医学院附属肿瘤医院

# 肺功能测定仪项目

# 招  标  文  件

招标编号：ZLSB2025-04

项目类别：货物类

(我院官方网站: https://sumcch.cn/)

汕头大学医学院附属肿瘤医院

2025.4.10

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

- 定义

- 投标人须知

- 招标项目的类别及招标编码

- 招标内容

- 需求明细

- 投标文件内容要求

- 标书送达时间及地点

- 支付方式

- 评审方法

- 其他事项

第二部分  投标书格式

第三部分  合同模板

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、定义

1“招标人”：汕头大学医学院附属肿瘤医院。

2“投标人”：向用户单位提供相关服务的企业。

3“中标人”：经合法评标流程评选出来的投标人。

4“服务”：投标文件规定投标人须承担的有关服务。

5“招标文件”系指本文件及其附件。

6“投标文件”系指投标方按照招标文件要求编写，并向招标人递交的有效文字说明、表格、图表等文件。

二、投标人须知

1、合格的投标人:

投标人参加本项目招标采购活动应当具备以下条件：

- 投标人须为在中华人民共和国国内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法的营业执照，本项目不接受联合体投标。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标(投标人出具声明函)。

- 如投标人为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供有效的《医疗器械生产许可证》复印件；如投标人为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

- 所投产品具备有效的医疗器械注册证。

- 投标人须提供通过“信用中国”网站与中国政府采购网查询到的信用记录证明材料（对被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单等存在不良信用记录的投标人将拒绝其参与政府采购活动）；

2、投标书正本（含资质文件、报价等全部内容）一份，副本两份。投标文件封面应写明“正本”和“副本”,一旦正本和副本不符，以正本为准。（投标人签字、单位盖章）。电子版本（投标文件正本扫描件，PDF格式）：1份，电子版本须采用只可读取的光盘或U盘作为储存介质。

3、标书封面（包括邮寄标书的封面）写明投标项目名称、联系方式及联系人。

4、本项目不接受联合投标，不允许分包、转包；

5、如果投标人对此次招标活动有疑问，可依法向招标人提出异议。招标人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。投标人认为招标文件的内容有异议的，在投标截止日期内以纸质书面形式加盖单位公章，（电话咨询或传真或电邮形式无效）向招标人提出；招标人在收到异议之日起3日内作出答复。

6、投标书和签订合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

7、投标人不得在开标后至投标文件有效期届满前撤销投标文件，否则，招标人将把投标方从其系统内的供应商信息库中清除，取消投标方再供应的资格。

8．在投标截止日期之前发布的招标补充文件均为招标文件的组成部分,与投标文件具有同等法律效力。当文件间的内容有矛盾时,除非另有申明，以日期在后的文件为准。

9．投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如果投标人未按照招标文件提交全部资料或投标书没有对招标文件在各方面都作出实质性反应，是投标人的风险。

10、招标文件的解释权属招标人。

三、招标项目的类别及招标编码：货物类

文件编号： ZLSB2025-04

- 招标内容：

| 设备名称 | 数量 | 最高采购限价 |
| --- | --- | --- |
| 肺功能测定仪 | 2套 | 人民币6.8万元 |

投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致投标无效。

所投项目费用包括设备含税价格、送输费用、安装调试、使用培训、售后服务等一切费用，本院不再支付其他费用。

若该设备存在对应耗材，需提供设备配套耗材各品目的名称、规格及单价，作为招标人以后采购的价格（若耗材在广东省药品和医用耗材招采管理系统有目录的，提供该平台的挂网单价），但不列入本次招标采购预算。中标后不再额外调整，若品目进入集采目录，按集采价格，具体数量以招标人需求通知下单为准。

五、需求明细：

设备主要技术指标：

1.具备较大尺寸触控屏，具备中文操作界面，方便检查者操作

2.传感器：具备高精度压差式流量传感器，要求：测量精确度高，可重复性好。

3.能提供慢肺活量（SVC）、用力肺活量（FVC）、最大自主通气量（MVV）、静息分钟通气量（MV）、流速容量环和时间肺活量检查等多项指标的测量

4.包含多种预计值公式，能够根据不同患者条件设定测量项目预计值，满足不同人群检测的需求。

5.体积检测：流量积分法。

6.流量范围：±16L/S。流速精度：±5%或±200ml/s，取大者。

7.容量范围：0-16L。容量精度：±3%或±0.05L。

8.时间范围：0-30S。时间精度：±3%或±0.1S，取大者。

9.呼吸频率范围：0-120次/分钟。频率精度：±3%或±1次/分钟，取大者。

10.分钟通气量范围：0-250L/min。分钟通气量精度：±3%或±15L/min。

11.流量探头呼气阻力：在0~16 L/s范围内，小于0.15kPa/l/s。

12.设备主机自带热敏打印机，可即时打印检测结果。

13.主机具备数据存储空间：要求主机能够保存不少于5000份病人数据。操作系统支持方便调取患者检测数据

14.主机内置锂电池，可实现离电源操作，满足设备在病区移动、不同楼层、不同病区或者床旁操作等不同应用场景需求:配置≥8小时使用时间的锂电池。

15.数据接口：主机提供数据接口（≥4个），以实现数据传输与软件升级，外接鼠标、键盘操作，连接打印机建立工作站等需求。

16.要求具备用于BTPS校正的外置环境参数传感器，检测参数要求：大气压：400-1200KPa；温度：0-50℃；相对湿度：0-100%。

17.使用环境要求：工作温度：0℃-40℃；气压：800-1100hPa；工作相对湿度：不大于95%（无结露）；70kPa-106kPa

17.配置包含但不限于（每套）：

1.肺功能仪主机 1台

2.手柄         1个

3.手柄支架     1个

4.流量探头     3个

5.电源适配器   1套

6.定标筒       1个

7.热敏打印纸   1卷

8.笔记本电脑   1台

9.路由器       1台

10.A4打印机    1台

11.说明书      1个

18技术及售后服务：产品保修期≥3年。

六、投标文件内容要求：

- 报价：开标一览表

| 项目名称 | 厂家 | 型号 | 数量 | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |

所投项目费用包括设备含税价格、送输费用、安装调试、使用培训、售后服务等一切费用，本院不再支付其他费用。

若该设备存在对应耗材，需提供设备配套耗材各品目的名称、规格及单价，作为招标人以后采购的价格（若耗材在广东省药品和医用耗材招采管理系统有目录的，提供该平台的挂网单价），但不列入本次招标采购预算。中标后不再额外调整，若品目进入集采目录，按集采价格，具体数量以招标人需求通知下单为准。

| 耗材名称 | 耗材规格 | 耗材单位 | 耗材单价（元） | 耗材平台ID |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（二）投标书；（第二部分）

（三）法定代表人身份证明书；（附件2）

（四）法定代表人授权委托书；（附件3）

（五）项目培训、售后服务方案

（六）资格条件要求含营业执照、证书等材料（盖公章复印件）；

（七）同类业绩经验的证明材料；

（八）技术规格/要求偏离表（附件4）

（九）投标商认为有必要提供的其它文件。

七、标书送达时间及地点

1. 投标截止时间：2025年4月18日17:00 时

2. 送达地点：汕头大学医学院附属肿瘤医院设备科

地   址：汕头市学成路1号肿瘤医院设备科 (门诊楼五楼526)

联系电话：0754-88599525         邮政编码：515031

联系人：杜老师 林老师

3.投递方式：前往上述地点投递或邮寄至上述地点，若采取邮寄方式，快件发出后须向我院设备科邮箱sdzlyysbk@126.com发送告知邮件，内容包括快件单号、快件发出时间、投标人公司及联系方式。

八、支付方式：在设备安装调试完毕后，经采购人验收合格后，凭正式发票、调试验收使用意见向采购人申请支付中标价的100%（采购人4个月内办理支付手续，具体以实际到账为准）

九、评审方法

本次服务采用院内招标的方式，投标方根据投标文件的要求提供服务、业绩经验、投标价格等有关资料，评标小组通过综合评审法最终决定推荐单位。原则上争取最优的性价比，不一定接受最低报价

（一）评标依据：中华人民共和国政府采购、招标投标等有关文件

（二）评标因素：

1、产品的性能、使用产品用户数量；

2、投标产品的价格；（对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。）

3、售后服务承诺；

4、投标文件编制；

（三）评分标准

1、评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分权重分配：

| 评分项目 | 权重(An) |
| --- | --- |
| 价格评审 | 30% |

根据上述技术、商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。

评标总得分= F1＋……＋Fn

其中，F1…Fn分别为技术、商务及价格评分的汇总得分。

2、价格评分：将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格；

基准价：取评标价最低的100%作为基准价；

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×100×30%

3、技术商务评分：

| 序号 | 评审项目 | 评议内容 | 分数上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 所投产品完全满足或优于用户需求书中的一般技术参数要求的，得34分；每一项一般技术参数负偏离扣2分，有17项负偏离得0分。 | 34 |
| 2 | 培训方案 | 投标人根据产品特点及保养事项对采购人所使用设备人员提供设备操作及操作过程中注意事项等内容进行培训： （1）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有明确的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有详细指引，对特殊情况（如设备反复重启，操作失灵，错误操作等情况）有图文详解及完整应对培训的，得10分； （2）投标人针对本项目为采购人提供有专人指导和简单上手的设备操作培训课程安排，有简单的课程及培训内容安排，对设备的操作过程中注意事项有基本操作指引，得5分； （3）投标人提供指导和培训课程安排简单含糊，课程及培训内容安排不明确，对操作培训含糊其辞，得1分； （4）不提供的不得分。 | 10 |
| 3 | 售后方案 | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员（人员资质、专人跟进、服务沟通等）的安排、售后服务计划安排、响应时间的及时性、提供备品备件服务、全生命使用成本的考量（对提供的耗材品规的单价和用量占比大的耗材总金额进行综合考虑）等内容进行评审： （1）投标人所提供的质保期内和质保期后售后服务方案内容详细，有完整合理的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的、具有相关资质的售后服务人员，对需维修的设备有完整可行操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应及时，全生命使用成本低的，得16分； （2）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容完整，有基本的部署规划，有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的、具有相关资质的售后服务人员，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应基本及时，全生命使用成本基本合理，得10分； （3）投标人所提供的质保期内售后服务方案内容基本完整，有基本的部署规划，没有安排专人负责响应采购人的维修要求及服务过程中的沟通，有专业的、具有相关资质的售后服务人员，但数量不足，对需维修的设备有基础保底操作的维修处理方法，对日常维修和应急情况响应基本及时，全生命使用成本基本合理，得4分； （4）投标人只提供了简单的售后服务方案，维修服务安排无法满足项目要求，对日常维修和应急情况响应慢，或质保期不能满足项目要求，全生命使用成本高的，得1分； （5）不提供的不得分。 | 16 |
| 4 | 所投货物制造商的生产水平、业绩情况、用户满意度的情况 | 所投货物制造商的业绩情况或用户满意度的情况（评价为良或满意及以上）进行综合评议及打分，每提供一份2022年1月份至今的有效的证明文件得1分，最高得5分。（提供有效的相关证明材料加盖公章，没提供证明材料的不得分）。（注：若提供合同与“投标人业绩”相同的，不重复计分） | 5 |
| 5 | 投标人的业绩 | 每提供一份2022年1月份至今的有效合同复印件加盖公章，得1分，最高得5分，不提供不得分。（以合同签订日期为准） | 5 |
| 合计 |  |  | 70 |

十、其他事项

（一）投标文件在本次采购活动结束前保持有效，中标方不得以任何理由改变投标文件内容或不提供服务。若有上述行为，我院将废止所签合同，取消其今后在本院的投标资格并追究其法律责任。

（二）中标方需提交营业执照副本原件和税务登记证副本原件供我院校验。

（三）投标人若对招标文件有不解之处，可向本院设备科咨询。若对招标文件有更正或建议，可在投标文件送达截止日期前3天，以书面形式，向本院设备科反映。若投标人的质疑和投诉不在法定期内提出可以视为无效处理。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

（四）在相关网站已公布有不良记录的单位，不能参加本次投标活动。

（五）评审结果将在汕大医学院附属肿瘤医院(https://sumcch.cn/）公布，恕不一一通知。

第二部分    投  标  书（格式）

投标书

致：汕头大学医学院附属肿瘤医院

1、根据已收到的汕头大学医学院附属肿瘤医院肺功能测定仪项目招标文件，我公司愿意参加此项目的投标。在审查和完全理解了所提供的招标文件后，参加你们组织的招标。

2、我公司对提交的所有投标书负责。你方或授权代表在此被授权可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

3、我公司仔细研究了招标文件的基本情况，根据本公司的实际情况，本项目汕头大学医学院附属肿瘤医院肺功能测定仪项目报价为：        元。

4、我公司完全理解招标人可能因法律和政策原因取消招标以及拒绝所有的投标书，而无须为此类行动承担任何责任。

5、我公司完全理解并接受招标人可根据项目进度要求或资质许可范围或国家政策等原因对本招标项目另行调配（包括但不限于委托给其他具备相应资质的单位），而不受本次招标结果的约束。

6、由于整个招标是事后备案，我公司也完全理解可能因某种正当原因而改变招标结果（即使已签订合同）或重新招标并不承担任何责任。

8、关于进一步的资料，你方机构或授权代表可以向下列人员查询：

联系人：               电话：

投标单位：                 (盖章)

法定代表人：               (签字或盖章)

单位地址：

邮政编码：

电话：

开户行：

帐号：

银行地址：

年   月   日

第三部分    合同模板 （供参考）

合同编号：SBHT2025-00X

汕头大学医学院附属肿瘤医院

医疗设备

合同书

（货物类）

项目编号：

项目名称：汕头大学医学院附属肿瘤医院医疗设备 产品名称：

采购合同

甲方：汕头大学医学院附属肿瘤医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及汕头大学医学院附属肿瘤医院采购医疗设备招标项目的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.  合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及配件负责安装调试。

| 设备名称 | 制造商 | 型号 | 注册证号 | 数量 | 单价 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 详见附录一 |
|  |  |  |  |  |  | 详见附录二 |
| 合计： | 元 | 人民币圆整 |  |  |  |  |
| 配套耗材目录（供日后采购） |  | 详见附录三 |  |  |  |  |

1、甲方在实际使用中如需采购配套耗材（试剂）的，按相关规定程序另行采购。本次采购不包含耗材（试剂），投标报价不含耗材费用。

2、若耗材（试剂）品目进入集采目录，按集采价格，具体数量以甲方需求通知下单为准。

2.	合同总价

总价为：人民币X圆整，即X元， 该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、卸货、安装调试、培训、验收及保修期间所有备品备件及服务和合同实施过程中不可预见情况等全部发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3.	合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招标文件、中标方的投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割之一部分。

4.	技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告。

5.	合同设备包装、交货、安装及验收

5.1     合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2	    合同设备的交货

5.2.1   乙方交货时间：按用户要求

5.2.2   乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

5.3		合同设备的安装

5.3.1	乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2	乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4		设备的验收

5.4.1     验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。交付验收标准：依次序对照适用标准为：

（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

（2）符合采购文件和响应承诺中甲方认可的最佳配置、参数及各项要求；

（3）设备来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

（4）如为进口产品，必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

（5）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（6）采购单位组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，所提供货物必须经过检测部门检测，并出具检测合格证后才可完成全部验收，检测费用由供货方承担。必要时将邀请第三方参与验收，所需费用由供货方承担。

（7）有医疗器械相关行业的质量检测（认证）评定等要求为验收依据之一的，需由乙方提供该产品检测结果依据。

5.4.2	如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5	乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.    质量保证及售后服务

6.1	乙方保证合同设备为原制造商制造的非展品的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2   乙方保证合同设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

6.3   合同设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起不少于3年（与用户需求书要求相矛盾的，以用户需求书为准）。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后按照甲方要求派员到现场维修(用户需求书另有规定除外)。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备；

6.4	因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5   乙方无偿培训甲方操作人员及维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造、操作及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理、制订日常操作规范、制订预防维护保养计划表包括保养内容和间隔时间等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

6.6   任何时候，乙方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，乙方有义务对所提供的货物实行终生维护。质保期内乙方提供上门免费服务，对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。质保期内，如产品或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

6.7  为保证设备正常运行,乙方应在中国境内方便的地点设置备件库,存入所有必需的备件,并保证10年以上的供应期。

7.	    付款办法

7.1   本合同的款项以银行转账的方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1.1  合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后设备使用正常90天内，凭

①甲方收货证明；

②乙方开具的正式发票；

③调试验收使用意见；由甲方向乙方支付合同总金额的100%，即：人民币X元(X圆整)。

8.	    技术服务

8.1	乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2	乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.    不可抗力

9.1	不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2   签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.   索赔

10.1	如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2	在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3   如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.	违约与处罚

11.1	甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2	乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3   乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4   甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5   乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

12    合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

13   法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14	本合同正本肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。合同自签字之日起即时生效。

15	本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：汕头大学医学院附属肿瘤医院			乙方：

法定代表人或者授权委托人：					法定代表人或者授权委托人：

地址：汕头市学成路1号						地址：

电话：0754-88599525						    电话：

开户银行：中国银行汕头分行营业部			开户银行：

账号：6665 6485 5144							账号：

签约日期：		年		月		日			签约日期：		年		月		日

附件1：封面

正本（或副本）

汕头大学医学院附属肿瘤医院

肺功能测定仪项目

投标文件

投标人：        （全称并加盖单位章）

投标人联系方式：                    .

法定代表人或其授权代表：  （盖章或签字）

年     月     日

附件2：法定代表人证明书

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

附件3：法定代表人授权书

（获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：汕头大学医学院附属肿瘤医院

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“汕头大学医学院附属肿瘤医院肺功能测定仪项目”采购[采购项目编号为ZLSB2025-04]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、如投标人的法定代表人直接参加招标活动的，不需要提供授权书。

附件4：技术规格/要求偏离表

| 序号 | 投标产品型号 | 投标规格/要求 | 投标实际参数（投标人应按投标货物实际数据如实填写，不能照抄招标要求） | 是否偏离/正偏离/负偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |